| N. | Gruppo – intervento - periodicità | Incaricato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Controllo estintori (titolare) sorveglianza mensile |  |
| 1 | Controllo estintori (supplente) sorveglianza mensile |  |
| 2 | Controllo idranti (titolare) sorveglianza mensile |  |
| 2 | Controllo idranti (supplente) sorveglianza mensile |  |
| 3 | Controllo luci di emergenza (titolare) sorveglianza settimanale |  |
| 3 | Controllo luci di emergenza (supplente) sorveglianza settimanale |  |
| 3 | Controllo luci di emergenza (supplente) sorveglianza settimanale |  |
| 4 | Controllo porte tagliafuoco (titolare) sorveglianza giornaliera |  |
| 4 | Controllo porte tagliafuoco (supplente) sorveglianza giornaliera |  |
| 5 | Controllo uscite di sicurezza (titolare) sorveglianza giornaliera |  |
| 5 | Controllo uscite di sicurezza (supplente) sorveglianza giornaliera |  |
| 6 | Controllo scale di emergenza (titolare) sorveglianza giornaliera |  |
| 6 | Controllo scale di emergenza (supplente) sorveglianza giornaliera |  |
| 7 | Controllo Valvola di intercettazione (titolare) sorveglianza semestrale GAS |  |
| 7 | Controllo Valvola di intercettazione (supplente) sorveglianza semestrale GAS |  |
| 8 | Controllo pulsante di sgancio (titolare) sorveglianza semestrale |  |
| 8 | Controllo pulsante di sgancio (supplente) sorveglianza semestrale |  |
| 9 | Controllo gruppo di pompaggio riserva idrica (titolare) sorveglianza settimanale |  |
| 9 | Controllo gruppo di pompaggio riserva idrica (supplente) sorveglianza settimanale |  |
| 10 | Controllo gruppo attacco autopompa VV. F.(titolare) sorveglianza settimanale |  |
| 10 | Controllo gruppo attacco autopompa VV. F. (supplente) sorveglianza settimanale |  |
| 11 | Controllo segnaletica di sicurezza .(titolare) sorveglianza settimanale |  |
| 11 | Controllo segnaletica di sicurezza (supplente) sorveglianza settimanale |  |
| 12 | Controllo cassetta P. S. (titolare) sorveglianza mensile |  |
| 12 | Controllo cassetta P. S. (supplente) sorveglianza mensile |  |
| 13 | Controllo allarme antincendio (titolare) sorveglianza trimestrale |  |
| 13 | Controllo allarme antincendio (supplente) sorveglianza trimestrale |  |
| 14 | Decisione dell’ordine di evacuazione (titolare) |  |
| 14 | Decisione dell’ordine di evacuazione (supplente) |  |
| 16 | Controllo delle operazioni di evacuazione e delle uscite di sicurezza (titolare) Primo piano |  |
| 16 | Controllo delle operazioni di evacuazione e delle uscite di sicurezza (supplente) Primo piano |  |
| 16 | Controllo delle operazioni di evacuazione e delle uscite di sicurezza (supplente) Piano terra |  |
| 17 | Assistenza alle persone con impedite o ridotte capacità motorie (titolare) Primo Piano |  |
| 17 | Assistenza alle persone con impedite o ridotte capacità motorie (supplente) Primo Piano |  |
| 17 | Assistenza alle persone con impedite o ridotte capacità motorie (titolare) Piano Terra |  |
| 17 | Assistenza alle persone con impedite o ridotte capacità motorie (supplente) Piano Terra |  |
| 18 | Chiamate di soccorso (titolare) |  |
| 18 | Chiamate di soccorso (supplente) |  |
| 19 | Interruzione energia elettrica e gas (titolare) |  |
| 19 | Interruzione energia elettrica gas (supplente) |  |
| 20 | Coordinatore vie di esodo (titolare) |  |
| 20 | Coordinatore vie di esodo (supplente) |  |
| 21 | Coordinatore delle operazioni di soccorso (titolare) |  |
| 21 | Coordinatore delle operazioni di soccorso (supplente) |  |
| 22 | Coordinatore antincendio (titolare) |  |
| 22 | Coordinatore antincendio (supplente) |  |
| 23 | Verifica funzionamento delle lampade di emergenza (titolare) |  |
| 24 | Verifica funzionamento delle lampade di emergenza (supplente) |  |
| 25 | Controllo della segnaletica ed adeguamento del piano (titolare) |  |
| 25 | Controllo della segnaletica ed adeguamento del piano (supplente) |  |
| 26 | Verifica periodica dell’efficienza degli estintori (titolare) |  |
| 26 | Verifica periodica dell’efficienza degli estintori (supplente) |  |
| 27 | Tentativo di spegnimento del principio d’incendio (titolare) |  |
| 27 | Tentativo di spegnimento del principio d’incendio (supplente) |  |